## Sheet1
附件1：
地址 | 1P（台） | 1.5P（台） | 2P（台） | 3P（台） | 5P（台） | 天花机（台） | 风管机（台） | 合计（台） | 备注
第四教学楼 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 军工路334号校区
民工宿舍 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
宿管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
334 1号变压器房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
334 2号变压器房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
334号 10KV监控室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
334号 10KV开关站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
334号 10KV电容器室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
334号 35KV开关室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
新六食堂 10KV变电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
电梯机房B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
电梯机房A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1F变电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
电梯机房1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
电梯机房2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
用户变电站 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
国合楼电梯机房 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
国合楼变电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
合计： | 0 | 91 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 | 129
第五宿舍 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 复兴中路
中德楼 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1195号校区
英国茶社 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14
留学生宿舍 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39
行政大楼 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25
教学楼 | 0 | 32 | 24 | 47 | 26 | 6 | 0 | 135
南三楼第四宿舍 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
其他 | 0 | 20 | 8 | 12 | 8 | 13 | 0 | 61
第六宿舍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 65 | 101
东三楼和第二宿舍 | 0 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
合计 | 2 | 309 | 89 | 69 | 73 | 25 | 65 | 632
1100号阶梯教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 军工路1100号校区
锅炉房、浴室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
图书馆、食堂 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20
民工宿舍 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
宿管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1100号变电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
合计 | 0 | 34 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 53
餐饮管理中心 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 军工路516号校区
新专家楼 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29
留学生公寓二号楼 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
卫生科 | 0 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26
第二食堂 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10
第五食堂 | 0 | 10 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 52
阅餐厅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12
宿管 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
民工宿舍 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
470号配电房 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2
电工间配电房 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
体育馆北侧配电房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
动力馆东侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
保卫处东侧变电站 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
先进制造大楼变电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
后勤西侧变电站 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
合计 | 0 | 240 | 6 | 18 | 69 | 0 | 0 | 333
总计： | 2 | 674 | 100 | 98 | 183 | 25 | 65 | 1147